## 検証項目一覧
検証項目一覧
大項目 | 中項目 | 試験項目
0. 準備 | 1. 検証環境の準備 | 検証環境の構築
1. 単体試験 | 1. 基本機能試験 | IF,VLAN,HSRP,ルーティング等の基本機能確認
2. 結合試験 | 1. 疎通試験 | エンド～エンドで、icmpの疎通が通ることを確認
| 2. 障害、冗長試験 | 機器単体の障害試験(電源障害)及び、冗長試験(リンク障害、機器障害)を実施。エンド～エンドでpingを打った状態で試験を実施し、通信断の時間の計測と、各NW機器のステータスが想定通りであることを確認。

## 1-1.基本機能試験(1号機)
1-1.基本機能試験
機種名: [MASKED]
ホスト名: [MASKED]
IOS-XEVer: [MASKED]
試験番号 |  | 試験項目 | 試験方法 | 想定結果 | 合否
1-1- | 1 | OSバージョン | show version | OSバージョンを記載
1-1- | 2 | IFステータス | show ip interface brief | 以下のポートのStatus/Protocolがup/upになっていること ■Gi X/X/X ■Gi X/X/X ■Gi X/X/X ■Gi X/X/X ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-1- | 3 | VLANステータス | show vlan | 以下のVLANがActiveになっていること ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-1- | 4 |  | show interfaces trunk | 下記のように設定されていること ■GiX/X/X:VLAN XXX ■GiX/X/X:VLAN XXX ■GiX/X/X:VLAN XXX ■PoX:VLAN XXX,XXX,XXX,XXX ■PoX:VLAN XXX,XXX,XXX
1-1- | 5 | LAG確認 | show etherchannel summary | 下記のように設定されていること ■PoX:GiX/X/X、GiX/X/X ■PoX:GiX/X/X、GiX/X/X
1-1- | 6 | HSRPステータス | show standby brief | 下記の状態であること ■group XX:PriorityがXでActive
1-1- | 7 | BGPステータス
1-1- | 8 | ルーティング確認 | show ip route vrf * | 下記の経路が存在していること

## 1-2.基本機能試験(2号機)
1-2.基本機能試験
機種名: [MASKED]
ホスト名: [MASKED]
IOS-XEVer: [MASKED]
試験番号 |  | 試験項目 | 試験方法 | 想定結果 | 合否
1-2- | 1 | OSバージョン | show version
1-2- | 2 | IFステータス | show ip interface brief
1-2- | 3 | VLANステータス | show vlan
1-2- | 4 |  | show interfaces trunk
1-2- | 5 | LAG確認 | show etherchannel summary
1-2- | 6 | HSRPステータス | show standby brief
1-2- | 7 | BGPステータス
1-2- | 8 | ルーティング確認 | show ip route vrf *

## 1-3.基本機能試験(システム接続L3SW)
1-3.基本機能試験
機種名: [MASKED]
ホスト名: [MASKED]
IOS-XEVer: [MASKED]
試験番号 |  | 試験項目 | 試験方法 | 想定結果 | 合否
1-3- | 1 | OSバージョン | show version | OSバージョンを記載
1-3- | 2 | IFステータス | show ip interface brief | Status/Protocolがup/upになっていること ■Gi X/XX ■Gi X/XX ■Gi X/XX ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-3- | 3 | VLANステータス | show vlan | Activeになっていること ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-3- | 4 |  | show interfaces trunk | 下記のように設定されていること ■GiX/X:VLAN XXX ■GiX/X:VLAN XXX
1-3- | 5 | ルーティング確認 | show ip route | 下記の経路が存在していること S 10.XXX.XXX.XXX/XX via 10.XXX.XXX.XXX
1-3- | 6 | OSバージョン | show version | OSバージョンを記載
1-3- | 7 | IFステータス | show ip interface brief | Status/Protocolがup/upになっていること ■Gi X/X ■Gi X/X ■Gi X/X ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-3- | 8 | VLANステータス | show vlan | Activeになっていること ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-3- | 9 |  | show interfaces trunk | 下記のように設定されていること ■GiX/X:VLAN XXX ■GiX/X:VLAN XXX
1-3- | 10 | ルーティング確認 | show ip route | 下記の経路が存在していること S 10.XXX.XXX.XXX/XX via 10.XXX.XXX.XXX
1-3- | 11 | OSバージョン | show version | OSバージョンを記載
1-3- | 12 | IFステータス | show ip interface brief | Status/Protocolがup/upになっていること ■Gi X/X ■Gi X/X
1-3- | 13 | VLANステータス | show vlan | Activeになっていること ■Vlan XXX
1-3- | 14 |  | show interfaces trunk | 下記のように設定されていること ■GiX/X:VLAN XXX ■GiX/X:VLAN XXX

## 1-4.基本機能試験(FW)
1-4.基本機能試験 |  | [MASKED-機種名]
機種名: [MASKED]
ホスト名: [MASKED]
IOS-XEVer: [MASKED] |  | [MASKED]
試験番号 |  | 対象機器 | 試験項目 | 試験方法 | 想定結果 | 合否
1-4- | 1 | [対象機器-MASKED] | OSバージョン | show version | OSバージョンを記載
1-4- | 2 |  | IFステータス | show ip interface brief | 下記のポートがリンクアップしていること ■[MASKED] ■[MASKED] ■[MASKED] ■[MASKED]
1-4- | 3 |  | VLANステータス | show vlan | Activeになっていること ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-4- | 4 |  |  | show interfaces trunk | 下記のように設定されていること ■GiX/X:VLAN XXX ■GiX/X:VLAN XXX
1-4- | 5 |  | ルーティング確認 | show ip route | 下記の経路が存在していること S 10.XXX.XXX.XXX/XX via 10.XXX.XXX.XXX
1-4- | 6 | [対象機器-MASKED] | OSバージョン | show version | OSバージョンを記載
1-4- | 7 |  |  | show ip interface brief | Status/Protocolがup/upになっていること ■Gi X/X ■Gi X/X ■Gi X/X ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-4- | 8 |  | VLANステータス | show vlan | Activeになっていること ■Vlan XXX ■Vlan XXX
1-4- | 9 |  |  | show interfaces trunk | 下記のように設定されていること ■GiX/X:VLAN XXX ■GiX/X:VLAN XXX
1-4- | 10 |  | ルーティング確認 | show ip route | 下記の経路が存在していること S 10.XXX.XXX.XXX/XX via 10.XXX.XXX.XXX

## 2-1.疎通試験
2-1.疎通試験
試験番号 |  | ホスト | アドレス | ホスト | アドレス | 試験方法 | 判定基準 | 試験結果 | 合否
2-1- | 1 | PC1 | 10.XXX.XXX.XXX | PC2 | 10.XXX.XXX.XXX | ping | ping疎通できロスが無いこと
2-1- | 2 |  |  |  |  | traceroute | 10.XXX.XXX.XXX,10.XXX.XXX.XXXを経由すること
2-1- | 3 | PC2 | 10.XXX.XXX.XXX | PC1 | 10.XXX.XXX.XXX | ping | ping疎通できロスが無いこと
2-1- | 4 |  |  |  |  | traceroute | 10.XXX.XXX.XXXを経由すること
2-1- | 5 | PC3 | 10.XXX.XXX.XXX | PC4 | 10.XXX.XXX.XXX | ping | ping疎通できロスが無いこと
2-1- | 6 |  |  |  |  | traceroute | 10.XXX.XXX.XXX,10.XXX.XXX.XXXを経由すること
2-1- | 7 | PC4 | 10.XXX.XXX.XXX | PC3 | 10.XXX.XXX.XXX | ping | ping疎通できロスが無いこと
2-1- | 8 |  |  |  |  | traceroute | 10.XXX.XXX.XXXを経由すること
2-1- | 9 | PC5 | 10.XXX.XXX.XXX | PC6 | 10.XXX.XXX.XXX | ping | ping疎通できロスが無いこと
2-1- | 10 |  |  |  |  | traceroute | 10.XXX.XXX.XXXを経由すること
2-1- | 11 | PC6 | 10.XXX.XXX.XXX | PC5 | 10.XXX.XXX.XXX | ping | ping疎通できロスが無いこと
2-1- | 12 |  |  |  |  | traceroute | 10.XXX.XXX.XXXを経由すること

## 2-2.冗長障害試験
2-2.冗長障害試験
設定 | ping間隔: 500ms
pingタイムアウト: 500ms
試験時の通信確認内容はping_traceシートに記載
試験番号: 2-2-x-1…障害発生 / 2-2-x-2…障害復旧
試験時は[MASKED-HOSTNAME]にコンソール接続し、ログを確認できる状態にしておく
試験番号 | Source | Destination | 障害箇所 | 試験方法 | 判定基準 | 試験結果 | 合否
2-2-1-1 | [MASKED-FW#1] | [MASKED-L2SW] | [MASKED-リンク] | 障害発生時の確認 | 想定通りの動作であること
2-2-1-2 | [MASKED-FW#1] | [MASKED-L2SW] | [MASKED-リンク] | 障害復旧時の確認 | 想定通りの動作であること
2-2-2-1 | [MASKED-FW#2] | [MASKED-L2SW] | [MASKED-リンク] | 障害発生時の確認 | 想定通りの動作であること
2-2-2-2 | [MASKED-FW#2] | [MASKED-L2SW] | [MASKED-リンク] | 障害復旧時の確認 | 想定通りの動作であること
2-2-3-1 | [MASKED-FW#1] | [MASKED-FW#2] | [MASKED-リンク] | 障害発生時の確認 | 想定通りの動作であること
2-2-3-2 | [MASKED-FW#1] | [MASKED-FW#2] | [MASKED-リンク] | 障害復旧時の確認 | 想定通りの動作であること
2-2-8-1 | [MASKED-デバイス] | [MASKED-デバイス] | BGPネイバー | 障害発生時の確認 | BGPネイバー10.XXX.XXX.XXX,10.XXX.XXX.XXX,10.XXX.XXX.XXXがダウンすること
2-2-8-2 | [MASKED-デバイス] | [MASKED-デバイス] | BGPネイバー | 障害復旧時の確認 | BGPネイバー10.XXX.XXX.XXX,10.XXX.XXX.XXX,10.XXX.XXX.XXXが復旧すること
2-2-9-1 | [MASKED-デバイス] | [MASKED-デバイス] | [VRF-MASKED]ルーティング | 障害発生時の確認 | [VRF-MASKED]のルーティングテーブルに10.XXX.XXX.XXX/XX via 10.XXX.XXX.XXXが存在すること
2-2-9-2 | [MASKED-デバイス] | [MASKED-デバイス] | [VRF-MASKED]ルーティング | 障害復旧時の確認 | [VRF-MASKED]のルーティングテーブルが復旧すること

## ping_trace
試験番号 | Source→Dest | Hop 1 | Hop 2 | Hop 3 | Hop 4 | Hop 5 | Hop 6
2-2-1-1/2 | PC1→PC2 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-1-1/2 | PC3→PC4 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-1-1/2 | PC5→PC6 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-1-1/2 | PC2→PC1 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-1-1/2 | PC4→PC3 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-1-1/2 | PC6→PC5 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-3-1 | PC1→PC2 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-3-1 | PC3→PC4 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-3-1 | PC5→PC6 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-9-1 | PC1→PC2 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX
2-2-9-1 | PC2→PC1 | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX | 10.XXX.XXX.XXX

## ログ取得コマンド一覧
障害試験時にログ取得
[MASKED-DEVICE-1] | [MASKED-DEVICE-2]
terminal length 0 | terminal length 0
show clock | show clock
show running-config | show running-config
show interfaces | show interfaces
show interfaces status | show interfaces status
show interfaces trunk | show interfaces trunk
show standby brief | show standby brief
show spanning-tree | show spanning-tree
show ip interface brief | show ip interface brief
show ip ospf neighbor | show ip ospf neighbor
show mac address-table | show mac address-table
show ip ospf database | show ip ospf database
show ip route vrf * | show ip route
show logging | show logging

## 削除・修正項目一覧
カテゴリー | 元の値 | マスキング後 | 該当シート | 件数 | 備考
IPアドレス | [元の値は非表示] | 10.XXX.XXX.XXX, 101.XXX.XXX.XXX | Sheet 2,3,4,5,6,7,8 | 42 | 全42個のユニークIPアドレスをマスキング
ホスト名/機器名 | [元の値は非表示] | [MASKED-DEVICE-X], [MASKED-FW#X]等 | Sheet 2,3,4,5,7,9 | 15 | 機器識別子を汎用名に置換
システム名 | [元の値は非表示] | [VRF-MASKED], [MASKED-HOSTNAME] | Sheet 7 | 2 | 顧客VRF/システム名をマスキング
VLAN ID | [元の値は非表示] | XXX | Sheet 2,3,4,5 | 16 | 全VLAN番号をXXXに置換
インターフェース番号 | [元の値は非表示] | GiX/X/X, PoX | Sheet 2,3,4,5 | 多数 | ポート番号を汎用化
BGPネイバー情報 | [元の値は非表示] | 10.XXX.XXX.XXX | Sheet 7 | 6 | BGP関連IPをマスキング
ネットワークCIDR | [元の値は非表示] | 10.XXX.XXX.XXX/XX | Sheet 4,5,7 | 3 | サブネット情報をマスキング
HSRPグループ情報 | [元の値は非表示] | group XX | Sheet 2,3 | 2 | HSRP設定値をマスキング

## マスキングサマリー
マスキングサマリー
項目 | 値
マスキング実施日 | 2026-06-08
元ファイル | 検証成績表.xlsx
総シート数 | 9
マスキング対象シート数 | 8
マスキングカテゴリー数 | 8
総マスキング項目数 | 85+
カテゴリー別内訳:
IPアドレス | 42
機器名・ホスト名 | 15
VLAN ID | 16
BGPネイバー | 6
ネットワークCIDR | 3
システム名 | 2
HSRPグループ | 2